附件一：机房建设与课程大纲（3天课程）

| 课程 | 内容 |
| --- | --- |
| 第一章 电子信息系统机房建设概述 | 1. 电子信息系统机房建设概述介绍 2．电子信息系统机房使用需求 3．电子信息系统机房建设的特点 4. 电子信息系统机房的组成 5. 电子信息系统机房的分级介绍 6. 电子信息系统机房建设设计标准依据 7. 电子信息系统机房建设前期设计重点分析 8. 电子信息系统机房建设工程内容简介 |
| 第二章 电子信息机房建设设计规范与标准解析 | - 电子信息系统机房设计(GB50174-2008)解析 - 中国电子计算机机房施工及验收规范解析 - 电子计算机场地通用规范(GB/T2887-2000)解析 - 工业与民用供电系统设计规范（GBJ52-82）简介 - 供配电系统设计规范（GB50052-95） - 建筑物电子信息系统防雷技术规范（ GB50343—2004） - 安全防范工程程序与要求 （GA/T75-94） 其它相关的建筑、电气、空调、消防等规范 |
| 第三章 电子信息系统机房各大子系统建设分析 | - 机房建设系统组成 - 空气调节子系统 - 空调子系统功能 - 空调器的主要组成部分 - 空调新风系统简介 - 空调器分类 - 机房专用空调的特点及安装布局 - 机房装修子系统 - IT设备对物理环境的要求 - 机房装修工程简介 - 机房地板、墙体、吊顶、门窗等需求设计 - 机房供电子系统 - 机房供配电系统的重要性 - UPS选型、RPDU设计选型 - 照明配电系统设计 - 接地系统设计 - 配电柜、配电箱等介绍 - 机房常见供电方案简介 - 机房接地防雷子系统 - 防雷设计规范简介 - 雷电保护系统简介 - 机房消防子系统 - 机房使用的灭火剂选择 - 消防报警和自动灭火系统 - 机房消防安全简介 - 机房防火制度简介 - 机房监控子系统 - 监控系统组成 - 监控系统平台选择 - 机房监控、动力及环境监控 安防监控 |
| 第四章 电子信息系统机房的综合布线系统设计、实施与维护 | - 综合布线简介 - 综合布线原理 - 综合布线系统概述 - 综合布线六个字系统功能介绍 - 综合布线系统标准模型 - 综合布线行业标准 - 电子信息系统机房布线设计特点 信息机房综合布线方案实例分析 |
| 第五章 电子信息系统机房日常维护与管理 | - 信息系统机房维护的目的 - 信息系统机房主机设备维护管理 - 信息系统机房空调与配电设备维护管理 - 信息系统机房消防设备维护管理 - 信息系统机房水路、电路及照明维护管理 - 信息系统基础维护管理 - 信息系统机房具体维护方案的设计与实施 - 信息系统机房各项维护制度的制定与实施 - 机房人员日常行为准则 - 机房安全管理制度 - 机房交接班制度 - 机房档案资料管理制度 - 机房的技术维护制度 等等 |
| 第六章 电子信息系统机房建设与管理解决方案实例解析 | - 校园数据中心机房建设工程方案设计案例分析 - XX财政局数据中心机房建设方案分析 - XX医院信息中心机房建设方案分析 - XX企业数据中心机房建设方案分析 虚拟化与云计算技术在数据中心机房建设中的实施与应用 |

附件二：报名回执表

| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  | 传 真 |  |
| 学员姓名 | 性别 |  | 职 务 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 手 机 号 码 |
| 培训费 | 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  | 预定房间 |  |  | 单人间（ ）间 标准间（ ）间 |
| 请汇款至：中联软博（北京）科技有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京中关村支行 账 号：0200095609200088230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过本次学习您希望解决的问题是： |  |  |  |  |  |  |  |  | 参会单位盖章： 二零一四年 月 日 |  |  |

注：1. 此表复印有效

联系人：叶馨

电  话：020-66311548

邮  箱：gzhea@vip.163.com